«СОГЛАСОВАНО»                                                                                      «УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель                                                                                                    Директор

Главы администрации                                                                                 муниципального учреждения

муниципального образования                                                                    «Агентство по развитию и

«Новодевяткинское сельское поселение»                                                 обслуживанию территории»

муниципального образования

«Новодевяткинское сельское поселение»

_________________________/И.В.Купина/                                                  ________________________/Д.Н.Широков/

«02» ноября 2010 г.                                                                                            «02» ноября 2010 г

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДЛЯ  проведения  запроса  котировок

на выполнение работ по капитальному ремонту технологического оборудования водопроводной насосной станции д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области

д. Новое Девяткино

Всеволожский район

Ленинградской области

2010 год

Извещение № 83А

о проведении запроса котировок

на выполнение работ по капитальному ремонту технологического оборудования водопроводной насосной станции д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области

- Заказчик:

Наименование: Муниципальное учреждение "Агентство по развитию и обслуживанию территории" муниципального образования "Новодевяткинское сельское поселение"

Почтовый адрес: 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, д. 57, оф. 84.

Адрес электронной почты:  agentstvo.nd@rambler.ru/

2. Источник финансирования:

Бюджет муниципального образования "Новодевяткинское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2010 год

3.    Форма котировочной заявки:     (Приложение № 1) к документации

4. Предмет запроса котировок: выполнение работ по капитальному ремонту технологического оборудования водопроводной насосной станции д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области

Техническое задание:    (Приложение № 2) к документации

5.   Место выполнения работ:

188661, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино.

6.  Срок выполнения работ:

1 (Один) месяц с момента заключения муниципального контракта

7.    Сведения о включенных в цены работ расходах:

Цена предполагаемых работ должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей

8. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):  226322 рубля 66 копеек (Двести двадцать шесть тысяч триста двадцать два рубля 66 копеек).

9.    Порядок подачи котировочных заявок:

Место подачи заявок:  188661, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, д. 57-А, МУ "Агентство по развитию и обслуживанию территории"

Дата начала подачи заявок: 03.11.2010 г.

Дата окончания подачи заявок: 11.11.2010 г.

Контактный телефон:  595-53-93.  Примечание: Котировочные заявки принимаются по рабочим   дням с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до  16:00

10.    Срок и условия оплаты выполнения работ:

Безналичный расчет, окончательный расчет производится в течение 5 (пяти)  рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ.

11.    Срок подписания муниципального контракта:

Муниципальный контракт с победителем в проведении запроса котировок будет подписан в  течение 20 (Двадцати) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки  котировочных заявок, но не ранее чем  через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте указанного протокола.

12.    Проект муниципального контракта:   (Приложение № 3) к документации

13. Требование к участникам размещения заказа:  отсутствие в реестре недобросовестных   поставщиков.

Приложение № 1 к документации

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА

к извещению № 83А о проведении запроса котировок на выполнение работ по капитальному ремонту технологического оборудования водопроводной насосной станции д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области

Кому: МУ "Агентство по развитию и обслуживанию территории"

1. Изучив документацию для проведения запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту технологического оборудования водопроводной насосной станции д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области (далее – Контракта)

________________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице _________________________________________________________________________________________

(наименование должности, И.О.Ф. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных документацией, и направляет настоящую заявку:

| 1) наименование, место нахождения (для юридического лица), - фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), - банковские реквизиты участника размещения заказа (для заключения муниципального контракта) а) наименование и местоположение обслуживающего банка б) расчетный счет в) корреспондентский счет г) код БИК |  |
| --- | --- |
| 2) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); - код причины постановки на учет (КПП) |  |

2. Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта:

Мы согласны исполнить условия приложенного муниципального контракта

3. Цена выполняемых работ с указанием сведений о включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи):  
________________________________________________________________________________________________

4. Документы, прилагаемые к заявке:

- календарный план-график выполнения работ (в соответствии с техническим заданием);

- документ, подтверждающий соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, являющихся предметом запроса котировок (свидетельство СРО о допуске к работам).

5. Настоящим подтверждаем, что сведения о нашей организации ________________________ ________________________________ отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков.

____________________                      ____________________                                  _________________________

(должность)                                                            (подпись)                                                                                     (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 2 к документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту технологического оборудования водопроводной насосной станции д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области

| Наименование работ | Работы по капитальному ремонту технологического оборудования водопроводной насосной станции д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Адрес объекта | Д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области |
| Основание для работ | Адресная программа капитального строительства и реконструкции д. Новое Девяткино на 2010 г. |
| Организация - Заказчик | МУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории» |
| Организация - Подрядчик |  |
| Объемы работ, выполняемые Подрядчиком | Выполнение работ в соответствии с условиями контракта, сметной документацией, дефектной ведомостью |
| Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | Дефектные ведомости |
| Особые условия |  |
| Сроки выполнения работ | 1 (Один) месяц с момента заключения муниципального контракта |
| Гарантия | 36 месяцев |

|  |  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Капитальный ремонт технологического оборудования водопроводной насосной станции» |
| № | Обосно- | Наименование | Единица |  |  |
| п/п | вание | работ и затрат | измерения | Объем | Примечание |
|  | цен |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Трубопроводы |  |  |  |
| 1 | 16-02-005-07 | Демонтаж Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм [Д3: (Кз=0,4; Кзм=0,4; Кэм=0,4; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,4); МДС81-35.2004 п.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;128%;Сметн.пр.:83%] | 100 м | 0,025 |  |
| 2 | 66-26- 3 | Демонтаж задвижек диаметром до 150 мм [Накл.:k=0,94;74%;Сметн.пр.:50%] | 1 задвижка | 5 |  |
| 3 | 22-03-001- 5 | Демонтаж Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм [Д3: (Кз=0,4; Кзм=0,4; Кэм=0,4; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,4)] [Накл.:k=0,94;130%;Сметн.пр.:89%] | 1 т | 0,0772 |  |
| 4 | 16-02-005-07 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм [МДС81-35.2004 п.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;128%;Сметн.пр.:83%] | 100 м | 0,025 |  |
|  | (103-0170) | Трубы электросварные прямошовные 152*4 мм | м | 2,5 |  |
|  | (300-1224) | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,04 |  |
| 5 | 16-05-001-04 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 150 мм [МДС81-35.2004 п.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;128%;Сметн.пр.:83%] | 1 шт | 5 |  |
|  |  | Задвижки чугунные МЗВ 1МПа Д=150мм | шт | 5 |  |
| 6 | 22-03-001- 5 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм [МДС81-35.2004 п.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;130%;Сметн.пр.:89%] | 1 т | 0,0772 |  |
|  | (300-0954) | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; Ру 0,6 МПа (6,0 кгс/см2), Ду 150 мм | шт | 10 |  |
| Замена оборудования |  |  |  |
| 7 | 66-26- 2 прим. | Демонтаж клапанов диаметром до 100 мм [Накл.:k=0,94;74%;Сметн.пр.:50%] | 1 задвижка | 3 |  |
| 8 | 66-26- 1 | Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм [Накл.:k=0,94;74%;Сметн.пр.:50%] | 1 задвижка | 2 |  |
| 9 | 16-06-005-05 | Демонтаж счетчиков (водомеров) диаметром: до 150 мм [Д3: (Кз=0,4; Кзм=0,4; Кэм=0,4; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,4)] [Накл.:k=0,94;128%;Сметн.пр.:83%] | 1 счетчик | 1 |  |
| 10 | 18-06-007-09 | Демонтаж Установка фильтров диаметром: 150 мм [Д3: (Кз=0,4; Кзм=0,4; Кэм=0,4; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,4)] [Накл.:k=0,94;128%;Сметн.пр.:83%] | 10 шт | 0,1 |  |
| 11 | 18-07-001-02 | Демонтаж манометров с трехкодовым краном [Д3: (Кз=0,4; Кзм=0,4; Кэм=0,4; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,4)] [Накл.:k=0,94;128%;Сметн.пр.:83%] | 1 комплект | 4 |  |
| 12 | 22-03-007- 2 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм [МДС81-35.2004 п.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;130%;Сметн.пр.:89%] | 1 задвижка | 3 |  |
|  |  | Клапаны обратные стальные водопроводные | шт. | 3 |  |
| 13 | 22-03-006- 1 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм [МДС81-35.2004 п.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;130%;Сметн.пр.:89%] | 1 задвижка | 2 |  |
|  |  | Задвижки чугунные М3В 1МПа Д.=50мм | шт. | 2 |  |
| 14 | 16-06-005-05 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 150 мм [МДС81-35.2004 п.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;128%;Сметн.пр.:83%] | 1 счетчик | 1 |  |
|  |  | Счетчик холодной воды Д.=150мм | шт | 1 |  |
|  | (300-0954) | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; Ру 0,6 МПа (6,0 кгс/см2), Ду 150 мм | шт | 2 |  |
| 15 | 18-06-007-09 | Установка фильтров диаметром: 150 мм [МДС81-35.2004 п.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;128%;Сметн.пр.:83%] | 10 шт | 0,1 |  |
|  | (300-9503-010) | Фильтры магнитные муфтовые для очистки воды в трубопроводах систем отопления марки ФММ 150 диаметром 150 мм | шт | 1 |  |
| 16 | 18-07-001-02 | Установка манометров с трехкодовым краном [МДС81-35.2004 п.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;128%;Сметн.пр.:83%] | 1 комплект | 4 |  |
|  | (300-9340-023) | Манометры МП-4У 10 кг/см | шт | 4 |  |
| Прочие работы |  |  |  |
| 17 | 1-40-а | Погрузка прочих материалов при автоперевозках [Накл.:k=0,94;100%;Сметн.пр.:60%] | т. | 0,22 |  |
| 18 | ТССЦ-3-2-1- 20 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 [Накл.:k=0,94;100%;Сметн.пр.:60%] | т | 0,22 |  |
| 19 | 1-19-а | Погрузка металлоконструкций при автоперевозках [Накл.:k=0,94;100%;Сметн.пр.:60%] | т. | 0,53 |  |
| 20 | ТССЦ-3-2-1- 20 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 [Накл.:k=0,94;100%;Сметн.пр.:60%] | т | 0,53 |  |

Зам. директора                                                                                  З.И.Крошкина

ПРОЕКТ                                                                                                                    Приложение № 3 к документации

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   КОНТРАКТ № _______

на выполнение работ по капитальному ремонту технологического оборудования водопроводной насосной станции д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области

д. Новое Девяткино						                       «_____»______________ 2010 г.

Муниципальное учреждение «Агентство по развитию и обслуживанию территории» муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Широкова Дениса Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны,

и, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:

1.Общие положения

1.1. Основанием для заключения муниципального контракта является  Протокол  рассмотрения заявок запроса котировок от ___________ 2010 г. № _____ заседания  Единой  комиссии муниципального учреждения «Агентство по развитию и обслуживанию территории» муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение», (далее – Агентство).

1.2. В результате проведения  запроса котировок Подрядчик признается победителем с правом выполнения работ в соответствии с техническим заданием, указанным в извещении о проведении запроса котировок.

2. Предмет контракта

2.1. Предметом контракта является выполнение работ по капитальному ремонту технологического оборудования водопроводной насосной станции д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области (далее Работы).

Выполнение работ производится в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к муниципальному контракту).

2.2. Условия контракта являются обязательными для исполнения всеми Сторонами.

2.3. Срок выполнения работ: 1 (Один) месяц с момента заключения муниципального контракта.

Начало работ – __________________.

Окончание работ – _______________________.

3. Срок действия контракта

3.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до момента истечения исполнения сторонами всех обязательств по настоящему контракту.

4. Стоимость контракта

4.1. Общая стоимость контракта составляет _____________________________________ (___________________________________________________________________) рубль 00 копеек включая НДС 18% - ________________________________.

4.2. В стоимость контрактной цены входят: расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи.

4.3. Подрядчик обязан принять к выполнению измененные или дополнительные объемы работ по согласованию с Заказчиком, с оформлением дополнительного соглашения. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты работ, которые были выполнены сверх объемов, предусмотренных утвержденной проектно-сметной документацией, без письменного согласования с Заказчиком

4.4. Выполнение работ производится Подрядчиком по цене, определенной по результатам запроса котировок и смете на выполнение работ, являющейся неотъемлемой частью контракта (Приложение № 2 к муниципальному контракту).

4.5. Цены, указанные в смете на выполнение работ должны оставаться неизменными в течение всего срока действия настоящего контракта.

5. Платежи и расчеты

5.1. Подрядчик в установленные сроки, представляет Заказчику справки о видах и стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, акт формы № КС-2 и акт сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ, подписывает вышеуказанные документы и производит расчеты с Подрядчиком. Стоимость вывоза строительного мусора предъявляется к оплате отдельной строкой в акте выполненных работ. Подрядчик предъявляет в качестве подтверждения факта перевозки на указанное в акте расстояние путевые листы, а также документы в подтверждение факта сдачи строительных отходов в указанном объеме. При отсутствии вышеуказанных документов оплата за вывоз мусора не производится.

5.2. Оплата производится в соответствии с правилами казначейского исполнения бюджета за счет средств бюджета муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в пределах финансирования «Адресной программы капитального ремонта и капитального строительства объектов муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» на 2010 год».

5.3. Оплата по муниципальному контракту производится путем безналичного перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств за выполненные работы, согласно календарному плану-графику после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, по мере поступления средств на счет заказчика.

Под датой оплаты Стороны понимают дату списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.4. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от проектно-сметной документации, требований Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений. При этом Заказчик из сумм, подлежащих оплате Подрядчику, удерживает суммы штрафных санкций,  которые  Подрядчик  обязан  уплатить  в  соответствии с п.7 настоящего контракта.

5.5. Последующие работы, связанные технологической последовательностью с работами, выполненными с отступлениями от проектно-сметной документации и СНиП, к оплате не принимаются.

5.6. Срок оплаты работ устанавливается не позднее 31.12.2010 года.

6. Обязанности сторон

6.1. Заказчик:

6.1.1. По окончании выполнения Подрядчиком всего объема работ по настоящему контракту своевременно организовывает их приемку.

6.1.2. Осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а также за качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков, немедленно заявляет об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

6.1.4. Получает от Подрядчика справки о видах и стоимости выполненных работ и затрат  (формы № КС-3) и прилагаемые к ним акты (форма № КС-2), проверяет достоверность сведений о выполненных работах, подписывает их.

6.1.5. В случае необходимости привлекает для участия в приемке выполненных работ специализированные организации.

6.1.6. Оплачивает Подрядчику выполненные работы в соответствии с проектно-сметной документацией на основании оформленных справок о видах и стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и прилагаемых к ним актов (форма № КС-2) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в соответствии с п.5.2 настоящего контракта.

6.2. Подрядчик:

6.2.1. Подрядчик представляет Заказчику допуск СРО к работам по предмету контракта до начала выполнения работ.

6.2.2.Выполняет предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с техническим заданием, согласованной проектно-сметной документацией, Строительными нормами и Правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх лимита их финансирования.

6.2.3. Указывает контактное лицо, ответственное за производство работ.

Контактное лицо ___________________________________________________________________.

6.2.4. Предоставляет Заказчику сертификаты соответствия на используемые в работе материалы и оборудование.

6.2.5. Выполняет и обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и безопасности строительных работ.

6.2.6. Отвечает за соблюдение в течение всего периода выполнения работ санитарно-эпидемиологических норм относительно прилегающей к объекту территории.

6.2.7. Обеспечивает представителям Заказчика беспрепятственный доступ на объект.

6.2.8. Своевременно оформляет исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании их с опозданием, то Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстанавливает ее за свой счет.

6.2.9. Обеспечивает сохранность материалов и оборудования.

6.2.10. Привлекает для выполнения работ субподрядные организации, только по согласованию с Заказчиком.

6.2.11. Несет ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.

6.2.12. Ко дню сдачи работ вывозит строительный мусор, производит уборку всей площадки объекта, восстанавливает, в случае нарушения, объекты благоустройства, вывозит не позднее 5 (пяти) дней со дня подписания акта о приемке работ на объекте в целом, принадлежащее ему оборудование и другое имущество.

6.2.13. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, указанный и согласованный Заказчиком переделать работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.2.14. Устраняет все выявленные в процессе эксплуатации недостатки выполненных работ в течение гарантийного срока, который составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев со дня сдачи-приемки выполненных работ.

6.2.15.	Передает Заказчику до начала сдачи работ всю исполнительную документацию.

7. Ответственность сторон

7.1. Подрядчик в случае привлечения к исполнению контракта третьих лиц (соисполнителей, субподрядчиков) с согласия Заказчика несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение ими работ по настоящему контракту.

7.2. В случае необоснованного нарушения конечного срока выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,5% от цены контракта за каждый день просрочки, за исключением случаев наступления обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. В случае не устранения в установленный Заказчиком срок недостатков, Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,3 % от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ по настоящему контракту за каждый день просрочки исполнения.

7.4. При несвоевременном устранении дефектов Подрядчиком Заказчик вправе за его счет устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с него неустойку в размере 50% стоимости работ по устранению дефектов.

7.5. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если задержка в сроках выполнения работ Подрядчиком составляет более 60 дней и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.6. Заказчик в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту имеет право в одностороннем порядке расторгнуть контракт и взыскать с Подрядчика в полном объеме денежные средства, перечисленные по настоящему контракту.

7.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, а именно:

- допущенные Подрядчиком отступления от требований, предусмотренных перечнем объема работ и проектно-сметной документации;

- не достижение указанных в технической документации результатов работ;

- за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока с Подрядчика взыскиваются убытки в полной сумме и неустойка в размере 10 (десять) % от общей стоимости работ.

7.8. Споры, возникшие в процессе исполнения, сторонами условий контракта регулируются путем проведения переговоров. В случае не достижения согласия спор разрешается в судебном порядке, путем обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.9. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождают Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8. Порядок сдачи и приемки работ

8.1. По завершении всех работ по настоящему контракту Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче. Заказчик, получив сообщение Подрядчика, в срок не позднее 5 календарных дней приступает к приемке выполненных работ.

8.2. В случае если характер работ, предусмотренный техническим заданием, устанавливает необходимость поэтапной сдачи-приемки работ, Подрядчик извещает Заказчика о выполнении этапа работ не позднее суток после их выполнения в соответствии с прилагаемым к настоящему контракту календарным планом-графиком. Заказчик, получив сообщение Подрядчика, в срок не позднее 2 календарных дней приступает к приемке выполненных работ.

8.3. Сдача выполненных по настоящему контракту Подрядчиком работ и приемка их Заказчиком оформляется актом сдачи-приемки, который подписывается Подрядчиком и Заказчиком. Один экземпляр подписанного Заказчиком акта возвращается Подрядчику.

8.4. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями настоящего контракта, действующим законодательством и нормативными документами в строительстве (ГОСТ, СНиП, ТУ).

8.5. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ дефектов и недоделок составляется рекламационный акт, в котором фиксируются дефекты и недоделки и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика. Для проверки соответствия качества выполняемых, либо выполненных работ, установленных настоящим контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

8.6. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим контрактом.

8.7. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при приемке.

8.8. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком.

8.9. Датой сдачи объекта (выполнения работ по настоящему контракту) считается дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

8.10. Риски случайной гибели или случайного повреждения результатов работ, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному Заказчиком рекламационного акта.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.	Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

9.2.	Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывают стороны.

Сроки начала и сдачи могут быть сдвинуты на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

10. Гарантийные обязательства

10.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по контракту в течение 36 (Тридцати шести) месяцев со дня приемки работ Заказчиком.

10.2. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, образовавшихся по вине Подрядчика, последний обязан устранить выявленные дефекты за свой счет в течение 10 (десяти) дней с момента уведомления.

11. Особые условия

11.1. Для осуществления работ по контракту Подрядчик обязан иметь допуск СРО на право осуществления предусмотренных настоящим контрактом работ.

11.2. Подрядчик не имеет права передавать объект (либо отдельную его часть), а также проектно-сметную и исполнительную документацию третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

11.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ на объекте по вине Подрядчика, компенсируется виновной стороной.

11.4. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

11.5. При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.6.	Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. При не достижении соглашения каждая из Сторон вправе обратиться с иском в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11.7. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один – Подрядчику, второй – Заказчику.

12. Приложения

12.1. Приложение № 1 – Техническое задание.

12.2. Приложение № 2 – Смета на выполнение работ.

12.3. Приложение № 3 – Календарный план-график выполнения работ.

12.4. Приложение № 4 – Протокол рассмотрения заявок запроса котировок.

13. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

| ЗАКАЗЧИК: МУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории» МО «Новодевяткинское сельское поселение». 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новое Девяткино, дом 57, оф. 84. ИНН 4703101962, КПП 470301001, Сч. № 40204810100000003201 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, УФК по Ленинградской области (ОФК 02 Администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение», л/с 02453004280) | ПОДРЯДЧИК: _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| --- | --- |

ЗАКАЗЧИК

___________________	     /Д.Н.Широков/

М.П.

ПОДРЯДЧИК

___________________	   /_____________/

М.П.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту технологического оборудования водопроводной насосной станции д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области

| Наименование работ | Работы по капитальному ремонту технологического оборудования водопроводной насосной станции д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Адрес объекта | Д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области |
| Основание для работ | Адресная программа капитального строительства и реконструкции д. Новое Девяткино на 2010 г. |
| Организация - Заказчик | МУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории» |
| Организация - Подрядчик |  |
| Объемы работ, выполняемые Подрядчиком | Выполнение работ в соответствии с условиями контракта, сметной документацией, дефектной ведомостью |
| Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | Дефектные ведомости |
| Особые условия |  |
| Сроки выполнения работ | 1 (Один) месяц с момента заключения муниципального контракта |
| Гарантия | 36 месяцев |

|  |  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Капитальный ремонт технологического оборудования водопроводной насосной станции» |
| № | Обосно- | Наименование | Единица |  |  |
| п/п | вание | работ и затрат | измерения | Объем | Примечание |
|  | цен |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Трубопроводы |  |  |  |
| 1 | 16-02-005-07 | Демонтаж Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм [Д3: (Кз=0,4; Кзм=0,4; Кэм=0,4; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,4); МДС81-35.2004 п.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;128%;Сметн.пр.:83%] | 100 м | 0,025 |  |
| 2 | 66-26- 3 | Демонтаж задвижек диаметром до 150 мм [Накл.:k=0,94;74%;Сметн.пр.:50%] | 1 задвижка | 5 |  |
| 3 | 22-03-001- 5 | Демонтаж Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм [Д3: (Кз=0,4; Кзм=0,4; Кэм=0,4; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,4)] [Накл.:k=0,94;130%;Сметн.пр.:89%] | 1 т | 0,0772 |  |
| 4 | 16-02-005-07 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм [МДС81-35.2004 п.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;128%;Сметн.пр.:83%] | 100 м | 0,025 |  |
|  | (103-0170) | Трубы электросварные прямошовные 152*4 мм | м | 2,5 |  |
|  | (300-1224) | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,04 |  |
| 5 | 16-05-001-04 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 150 мм [МДС81-35.2004 п.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;128%;Сметн.пр.:83%] | 1 шт | 5 |  |
|  |  | Задвижки чугунные МЗВ 1МПа Д=150мм | шт | 5 |  |
| 6 | 22-03-001- 5 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм [МДС81-35.2004 п.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;130%;Сметн.пр.:89%] | 1 т | 0,0772 |  |
|  | (300-0954) | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; Ру 0,6 МПа (6,0 кгс/см2), Ду 150 мм | шт | 10 |  |
| Замена оборудования |  |  |  |
| 7 | 66-26- 2 прим. | Демонтаж клапанов диаметром до 100 мм [Накл.:k=0,94;74%;Сметн.пр.:50%] | 1 задвижка | 3 |  |
| 8 | 66-26- 1 | Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм [Накл.:k=0,94;74%;Сметн.пр.:50%] | 1 задвижка | 2 |  |
| 9 | 16-06-005-05 | Демонтаж счетчиков (водомеров) диаметром: до 150 мм [Д3: (Кз=0,4; Кзм=0,4; Кэм=0,4; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,4)] [Накл.:k=0,94;128%;Сметн.пр.:83%] | 1 счетчик | 1 |  |
| 10 | 18-06-007-09 | Демонтаж Установка фильтров диаметром: 150 мм [Д3: (Кз=0,4; Кзм=0,4; Кэм=0,4; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,4)] [Накл.:k=0,94;128%;Сметн.пр.:83%] | 10 шт | 0,1 |  |
| 11 | 18-07-001-02 | Демонтаж манометров с трехкодовым краном [Д3: (Кз=0,4; Кзм=0,4; Кэм=0,4; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,4)] [Накл.:k=0,94;128%;Сметн.пр.:83%] | 1 комплект | 4 |  |
| 12 | 22-03-007- 2 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм [МДС81-35.2004 п.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;130%;Сметн.пр.:89%] | 1 задвижка | 3 |  |
|  |  | Клапаны обратные стальные водопроводные | шт. | 3 |  |
| 13 | 22-03-006- 1 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм [МДС81-35.2004 п.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;130%;Сметн.пр.:89%] | 1 задвижка | 2 |  |
|  |  | Задвижки чугунные М3В 1МПа Д.=50мм | шт. | 2 |  |
| 14 | 16-06-005-05 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 150 мм [МДС81-35.2004 п.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;128%;Сметн.пр.:83%] | 1 счетчик | 1 |  |
|  |  | Счетчик холодной воды Д.=150мм | шт | 1 |  |
|  | (300-0954) | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; Ру 0,6 МПа (6,0 кгс/см2), Ду 150 мм | шт | 2 |  |
| 15 | 18-06-007-09 | Установка фильтров диаметром: 150 мм [МДС81-35.2004 п.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;128%;Сметн.пр.:83%] | 10 шт | 0,1 |  |
|  | (300-9503-010) | Фильтры магнитные муфтовые для очистки воды в трубопроводах систем отопления марки ФММ 150 диаметром 150 мм | шт | 1 |  |
| 16 | 18-07-001-02 | Установка манометров с трехкодовым краном [МДС81-35.2004 п.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,94;128%;Сметн.пр.:83%] | 1 комплект | 4 |  |
|  | (300-9340-023) | Манометры МП-4У 10 кг/см | шт | 4 |  |
| Прочие работы |  |  |  |
| 17 | 1-40-а | Погрузка прочих материалов при автоперевозках [Накл.:k=0,94;100%;Сметн.пр.:60%] | т. | 0,22 |  |
| 18 | ТССЦ-3-2-1- 20 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 [Накл.:k=0,94;100%;Сметн.пр.:60%] | т | 0,22 |  |
| 19 | 1-19-а | Погрузка металлоконструкций при автоперевозках [Накл.:k=0,94;100%;Сметн.пр.:60%] | т. | 0,53 |  |
| 20 | ТССЦ-3-2-1- 20 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 [Накл.:k=0,94;100%;Сметн.пр.:60%] | т | 0,53 |  |

ЗАКАЗЧИК

___________________	          /Д.Н.Широков/

М.П.

ПОДРЯДЧИК

___________________	      /_____________/

М.П.